Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií

Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01
Kód ITMS2014+: 312011T113
Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 2, 040 18 Košice - Krásna, IČO: 31942199

Cenová ponuka - Učebné pomôcky -prírodovedná gramotnosť č.1

Názov predmetu zákazky: Učebné pomôcky – prírodovedná gramotnosť č.1 projektu ,,Modernými metódami k zvyšovaniu gramotnosti žiakov Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina“
-2.1.7. zariadenie a vybavenie (bežný výdavok) – Súbor učebných pomôcok – prírodovedná gramotnosť

Slovník spoločného obstarávania (Kód CPV):
39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia,
38600000-1 Optické nástroje
39162110-9 Spotrebný materiál na vyučovanie
33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar
85000000-0 Kontrolné a testovacie prístroje
38311000-8 Elektronické váhy a ich príslušenstvo

Názov spoločnosti:

Adresa:
PSČ, Mesto:
kontaktná osoba:
tel:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Učebné pomôcky – prírodovedná gramotnosťč.1 spolu s DPH:
DPH:
Učebné pomôcky – prírodovedná gramotnosť č.1 spolu bez DPH:

Súhlasím s tým, aby táto cenová ponuka predložená na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky bola okrem využitia pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky využitá a vyhodnotená v následnom zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, ak to bude uplatniteľné:
áno / nie*

Dátum, meno, priezvisko, Podpis (prípadne pečiatka)1: ………………………………………………………………………………………………………………….

1 Podpis hospodárskeho subjektu, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene hospodárskeho subjektu, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo zástupcom hospodárskeho subjektu, oprávneným konať v mene hospodárskeho subjektu; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo.

Učebné pomôcky – prírodovedná gramotnosť č. 1
P.č.	Názov UP – špecifikácia	Počet kusov	Cena za ks bez DPH	Cena spolu bez DPH	Spolu DPH	Cena spolu / s DPH
1.	Monokulárny mikroskop BA50 LEDB Akku -žiacky mikroskop s LED, na batérie, zväčšenie: 40 - 400 x / Technické údaje: Monokulárny tubus so sklonom 45°, tubus otočný o 360°, / širokouhlý okulár WF 10x/18 mm, achromatické objektívy 4x, 10x, 40x S, / gombíky jemného a hrubého zaostrovania s posuvnou trecou spojkou, kondenzor s irisovou clonou 0.65 N.A., LED osvetlenie 20 mA, 3,5 V, 70 mW, regulovateľné osvetlenie, napájanie (230 V), nabíjačka (CE) s batériami, hmotnosť: cca 2,8kg. / Rozsah dodávky: Mikroskop, ochranný obal, nabíjačka s batériami / Alebo ekvivalent.	10
2.	Puzdro s 10 preparačnými nástrojmi – všetky nástroje musia byť z nehrdzavejúcej ocele. Sada musí obsahovať minimálne: 1 plastové puzdro, 1 britva, plastová rukoväť, 2 skalpely, 2 pinzety, 1 anatomické nožnice, 1 mikroskopické nožnice, / 1 preparační ihla rovná, 1 preparačná ihla vo forme lancety, 1 sonda so zaoblením / Alebo ekvivalent.	4
3.	Podložné sklíčka 50ks - v jednom balení 50ks podložných sklíčok s rozmermi cca76x26mm s brúsenými hranami. / Alebo ekvivalent.	10
4.	Krycie sklíčka 100ks - v jednom balení 100ks sklíčok s rozmermi cca 18x18mm. Alebo ekvivalent.	10
5.	Lupy, sada 10ks – jeden kus sa skladá z dvoch lup, zväčšenie 3/6x. Väčšia z dvoch lup (Ø 40 mm) má zväčšenie 3x, menšia z dvoch lup (Ø 18 mm) zväčšenie 6x. Balenie obsahuje 10 ks. Rozmery:Ø 4 cm x 11 cm. / Alebo ekvivalent.	2
6.	Vírus model –milión násobné zväčšenie vírusu, zobrazujúci lipidový obal s protei-novými štruktúrami. Obsahuje spojovacie elastické komponenty (nejedovaté), jednotlivé komponenty sa dajú odoberať, ako napr. genetická substancia vírusu (RNA). Rozmery: výška 50 x šírka 50 x hĺbka 40 cm / Alebo ekvivalent.	1
7.	Krvné testy ( ABO/Rh-) - Sada pre oboznámenie sa a určovanie krvných skupín AB, A, B, 0 a Rh faktora a rizika trhania transplantátu pri transplantácii. Demonštruje zrážanie "krvi" na preparátovom sklíčku pri nanesení štyroch rôznych vzoriek syntetickej "krvi". Krvná skupina je určená pridaním antiséra-A, antiséra-B a antiséra-Rh (anti-D). Zrážanie vzorky umožní určenie krvnej skupiny. Sada musí vystačiť na cca 50 rozborov. Sada obsahuje syntetickú krv, simulátory antiséra anti-A, anti-B, anti-Rh, sklíčka s jamkami, páratka. / Alebo ekvivalent.	2
8.	Okuliare – alkohol za volantom - okuliare s púzdrom, ktorými je možné realisticky a intenzívne simulovať stav opitosti, žiaci si pri tom uvedomia nevyhnutné nebezpečenstvo, ktoré spôsobuje alkohol za volantom. / Alebo ekvivalent.	1
9.	Okuliare – ako vidí hmyz - okuliare, ktorými sa simuluje zrak zloženého oka. S okuliarmi si žiaci vedia predstaviť, ako hmyz vníma okolie svojho prostredia. Súčasťou okuliarov sú dve šablóny DIN A5, sviečka, podrobný návod. / Alebo ekvivalent.	1
10.	Sada – zmyslové vnímanie - prístrojová súprava pre vyšetrenie fyziológie zmyslov, umožňujúca prevádzať rôzne pokusy ohľadne sluchu, zraku a hmatu - pokusy: / Hmatové vnímanie, Citlivosť kože na teplo a chlad, Slepá škvrna, Optické a haptické klamy, Farebné videnie, Mihotavé farby a postefekt pohybu, Prenos obrazu do mozgu pomocou spätných okuliarov, Smerové počutie, Počutie vlastných telesných zvukov. / Sada musí obsahovať minimálne: kufrík s penovými vložkami, prístroj pre smerové počúvanie, rezonančná trubka, obkročné hmatadlo, matová tyčinka, sonda teplo – chlad, súprava priehľadných plastových karet pre geometricky-optický klam, testovacia karta „Slepá škvrna“, okuliare, neprepúšťajúce svetlo s nadstavcami, / 2 optické hranoly pre okuliare, motor, s reguláciou, vrátane napájacieho zdroja, / sada vzorovacích kotúčov (min 3 ks) Alebo ekvivalent.	1
11.	Model kvetu - prierez jednokličnolistovej rastliny. Rozmery modelu výška od 30-35cm, šírka od 20-30, hĺbka od 5-10 cm. / Alebo ekvivalent.	1
12.	Visocolor ECO – analýza vody - Kufrík pre analýzu vody na rýchle stanovenie hodnôt pomocou testovacích sád pre nízke koncentrácie, jednoduchá obsluha, označené činidla proti zámene, bez toxických činidiel ,možnosť likvidácie použitých analytických vzoriek užívateľom,činidla s kapacitou na 50 – 100 zistenia pomocou posúvaním komparátorov, široký záber meraní s vysokou hustotou nameraných hodnôt,možnosť okamžitého použitia v teréne. / Sada musí obsahovať testovacie súbory pre stanovenie: / - Sada pre testovanie amónia 0,2...3 mg/l NH4 / - Sada pre testovanie uhličitanové tvrdosti 1 kvapka = 1°d / - Sada pre testovanie celkové tvrdosti 1 kvapka = 1°d / - Sada pre testovanie dusičnanov 4...120 mg/l NO3 / - Sada pre testovanie dusitanov 0,02...0,5 mg/l NO2 / - Sada pre testovanie pH 4,0...9,0 / - Sada pre testovanie fosforečnanov 0,2...5 mg/ P. / Sady musia byť v ekologicky nezávadných obaloch vo vyberateľnej vložke s obsahom: - manuál,- plastová striekačka 5 ml pre odber vzoriek,- 2 odmerky 20 mm so šrubovacím uzáverom,- posuvný komparátor pre testovanie obsahu odmerky, - retenčné injekčné liekovky, - odmerná lyžička 70 mm, - farebná schéma. / Alebo ekvivalent	1
13.	Súprava testovacia pre Viscolor ECO – dusičnany - sada pre analýzu vody na rýchle stanovenie dusičnanov vo vode / - jednoduchá obsluha pomocou piktogramov / - bez používania toxických činidiel / - možnosť likvidácie použitých analytických vzoriek užívateľom / - možnosť okamžitého použitia v teréne. / Sada musí byť v ekologicky nezávadnom obale vo vyberateľnej vložke a musí obsahovať ľahko zrozumiteľné manuály. / Alebo ekvivalent	1
14.	Súprava testovacia pre Viscolor ECO –celková tvrdosť - sada pre analýzu vody na rýchle stanovenie celkovej tvrdosti vody. / - jednoduchá obsluha pomocou piktogramov / - bez používania toxických činidiel / - možnosť likvidácie použitých analytických vzoriek užívateľom / - možnosť okamžitého použitia v teréne. / Sada musí byť v ekologicky nezávadnom obale vo vyberateľnej vložke a obsahovať ľahko zrozumiteľné manuály. / Alebo ekvivalent	1
15.	Súprava testovacia pre Viscolor ECO –fosfáty - sada pre analýzu vody na rýchle stanovenie fosfátov vo vode. / - jednoduchá obsluha pomocou piktogramov / - bez používania toxických činidiel / - možnosť likvidácie použitých analytických vzoriek užívateľom / - možnosť okamžitého použitia v teréne. / Sada musí byť v ekologicky nezávadnom obale vo vyberateľnej vložke a obsahovať ľahko zrozumiteľné manuály. / Alebo ekvivalent	1
16.	Digitálne váhy - model s LCD displejom (výška cca15 mm), tára (funkcia váženia), prevádzka na 2 batérie 1,5 V AA. Možnosť sieťovej prevádzky so sieťovým adaptérom. Technické údaje: Rozsah váženia: 500g, rozlíšenie 0,1g. / Rozmery: cca 170mm x 240mm x 39mm, doska s priemerom min. 150mm / Alebo ekvivalent	1
	Učebné pomôcky -prírodovedná gramotnosť č. 1 spolu bez DPH:
	DPH:
	Učebné pomôcky -prírodovedná gramotnosť č. 1 spolu s DPH: